ДЕКАБРЬ 2018

| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении Мин. | Температура в помещении Мак. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | выходной |  |  |
| 2 | выходной |  |  |
| 3 | -160С | +210С | +220С |
| 4 | -300С | +210С | +220С |
| 5 | -400С | +210С | +220С |
| 6 | -370С | +210С | +210С |
| 7 | -290С | +210С | +220С |
| 8 | выходной |  |  |
| 9 | выходной |  |  |
| 10 | -240С | +210С | +220С |
| 11 | -270С | +210С | +220С |
| 12 | -250С | +210С | +220С |
| 13 | -120С | +210С | +220С |
| 14 | -120С | +210С | +220С |
| 15 | выходной |  |  |
| 16 | выходной |  |  |
| 17 | -70С | +210С | +220С |
| 18 | -90С | +210С | +210С |
| 19 | -110С | +210С | +220С |
| 20 | -120С | +210С | +220С |
| 21 | -300С | +210С | +220С |
| 22 | выходной |  |  |
| 23 | выходной |  |  |
| 24 | -210С | +210С | +220С |
| 25 | -340С | +210С | +220С |
| 26 | -370С | +210С | +220С |
| 27 | -370С | +210С | +220С |
| 28 | -370С | +210С | +220С |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |

НОЯБРЬ 2018

| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении Мин. | Температура в помещении Мак. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -30С | +210С | +220С |
| 2 | -30С | +210С | +210С |
| 3 | выходной |  |  |
| 4 | выходной |  |  |
| 5 | выходной |  |  |
| 6 | -10С | +210С | +210С |
| 7 | -30С | +210С | +220С |
| 8 | -20С | +210С | +210С |
| 9 | -10С | +210С | +210С |
| 10 | выходной |  |  |
| 11 | выходной |  |  |
| 12 | -150С | +210С | +210С |
| 13 | -100С | +210С | +210С |
| 14 | -90С | +210С | +210С |
| 15 | -80С | +210С | +210С |
| 16 | -70С | +210С | +210С |
| 17 | выходной |  |  |
| 18 | выходной |  |  |
| 19 | -210С | +210С | +220С |
| 20 | -180С | +210С | +220С |
| 21 | -200С | +210С | +220С |
| 22 | -110С | +210С | +220С |
| 23 | -60С | +210С | +220С |
| 24 | выходной |  |  |
| 25 | выходной |  |  |
| 26 | -100С | +210С | +220С |
| 27 | -80С | +210С | +220С |
| 28 | -60С | +210С | +220С |
| 29 | -50С | +210С | ,+220С |
| 30 | +30С | +210С | +220С |
| 31 |  |  |  |

ОКТЯБРЬ 2018

| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении Мин. | Температура в помещении Мак. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00С | +210С | +220С |
| 2 | +20С | +210С | +210С |
| 3 | +30С | +210С | +220С |
| 4 | -30С | +210С | +220С |
| 5 | -30С | +210С | +220С |
| 6 | выходной |  |  |
| 7 | выходной |  |  |
| 8 | +40С | +210С | +220С |
| 9 | +50С | +210С | +220С |
| 10 | +30С | +210С | +220С |
| 11 | +30С | +210С | +210С |
| 12 | +40С | +210С | +220С |
| 13 | выходной |  |  |
| 14 | выходной |  |  |
| 15 | -20С | +210С | +210С |
| 16 | -30С | +210С | +210С |
| 17 | -50С | +210С | +210С |
| 18 | -60С | +210С | +210С |
| 19 | -30С | +210С | +210С |
| 20 | выходной |  |  |
| 21 | выходной |  |  |
| 22 | +30С | +210С | +210С |
| 23 | -20С | +210С | +210С |
| 24 | -40С | +210С | +210С |
| 25 | -40С | +210С | +210С |
| 26 | -50С | +210С | +210С |
| 27 | выходной |  |  |
| 28 | выходной |  |  |
| 29 | +30С | +210С | +220С |
| 30 | 00С | +210С | +210С |
| 31 | -10С | +210С | +210С |

АПРЕЛЬ 2018

| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении Мин. | Температура в помещении Мак. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | выходной |  |  |
| 2 | -60С | +220С | +220С |
| 3 | -80С | +220С | +220С |
| 4 | -90С | +220С | +220С |
| 5 | -130С | +220С | +220С |
| 6 | -80С | +220С | +220С |
| 7 | выходной |  |  |
| 8 | выходной |  |  |
| 9 | -20С | +220С | +220С |
| 10 | +20С | +210С | +220С |
| 11 | +20С | +210С | +220С |
| 12 | 00С | +210С | +220С |
| 13 | +20С | +210С | +220С |
| 14 | выходной |  |  |
| 15 | выходной |  |  |
| 16 | +50С | +210С | +220С |
| 17 | +40С | +210С | +220С |
| 18 | +20С | +210С | +220С |
| 19 | +30С | +210С | +220С |
| 20 | +50С | +210С | +220С |
| 21 | выходной |  |  |
| 22 | выходной |  |  |
| 23 | +90С | +210С | +220С |
| 24 | +100С | +210С | +220С |
| 25 | +120С | +210С | +220С |
| 26 | +90С | +210С | +220С |
| 27 | +80С | +210С | +220С |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |

МАРТ 2018

| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении Мин. | Температура в помещении Мак. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -130С | +220С | +220С |
| 2 | -120С | +220С | +220С |
| 3 | выходной |  |  |
| 4 | выходной |  |  |
| 5 | -170С | +220С | +220С |
| 6 | -120С | +220С | +220С |
| 7 | -70С | +220С | +220С |
| 8 | выходной |  |  |
| 9 | выходной |  |  |
| 10 | выходной |  |  |
| 11 | выходной |  |  |
| 12 | -100С | +220С | +220С |
| 13 | -300С | +220С | +220С |
| 14 | -250С | +220С | +220С |
| 15 | -150С | +220С | +210С |
| 16 | -130С | +220С | +210С |
| 17 | выходной |  |  |
| 18 | выходной |  |  |
| 19 | -100С | +210С | +210С |
| 20 | -50С | +210С | +210С |
| 21 | -50С | +210С | +220С |
| 22 | -30С | +210С | +220С |
| 23 | -30С | +210С | +220С |
| 24 | выходной |  |  |
| 25 | выходной |  |  |
| 26 | -20С | +210С | +220С |
| 27 | -30С | +210С | +220С |
| 28 | -30С | +210С | +220С |
| 29 | -00С | +210С | +220С |
| 30 | -20С | +210С | +220С |
| 31 | выходной |  |  |

ФЕВРАЛЬ 2018

| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении Мин. | Температура в помещении Мак. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -300С | +210С | +220С |
| 2 | -310С | +210С | +220С |
| 3 | выходной |  |  |
| 4 | выходной |  |  |
| 5 | -150С | +210С | +210С |
| 6 | -210С | +210С | +220С |
| 7 | -230С | +210С | +220С |
| 8 | -210С | +210С | +220С |
| 9 | -190С | +210С | +220С |
| 10 | выходной |  |  |
| 11 | выходной |  |  |
| 12 | -260С | +210С | +220С |
| 13 | -260С | +210С | +220С |
| 14 | -250С | +210С | +220С |
| 15 | -250С | +210С | +220С |
| 16 | -200С | +210С | +220С |
| 17 | выходной |  |  |
| 18 | выходной |  |  |
| 19 | -210С | +210С | +220С |
| 20 | -130С | +210С | +220С |
| 21 | -180С | +210С | +220С |
| 22 | -120С | +210С | +220С |
| 23 | выходной |  |  |
| 24 | выходной |  |  |
| 25 | выходной |  |  |
| 26 | -170С | +220С | +220С |
| 27 | -240С | +220С | +220С |
| 28 | -240С | +220С | +220С |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |

ЯНВАРЬ 2018

| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. |
| 1 | выходной |  |  |
| 2 | выходной |  |  |
| 3 | выходной |  |  |
| 4 | выходной |  |  |
| 5 | выходной |  |  |
| 6 | выходной |  |  |
| 7 | выходной |  |  |
| 8 | выходной |  |  |
| 9 | - 23 0С | + 21 0С | + 22 0С |
| 10 | - 3 0С | + 21 0С | + 22 0С |
| 11 | - 3 0С | + 21 0С | + 22 0С |
| 12 | - 7 0С | + 21 0С | + 22 0С |
| 13 | выходной |  |  |
| 14 | выходной |  |  |
| 15 | - 15 0С | + 21 0С | + 22 0С |
| 16 | - 12 0С | + 21 0С | + 22 0С |
| 17 | - 10 0С | + 21 0С | + 22 0С |
| 18 | - 11 0С | + 21 0С | + 22 0С |
| 19 | - 10 0С | + 21 0С | + 22 0С |
| 20 | выходной |  |  |
| 21 | выходной |  |  |
| 22 | - 40 0С | + 21 0С | + 21 0С |
| 23 | - 38 0С | + 21 0С | + 21 0С |
| 24 | - 34 0С | + 21 0С | + 21 0С |
| 25 | - 37 0С | + 21 0С | + 21 0С |
| 26 | - 38 0С | + 21 0С | + 21 0С |
| 27 | выходной |  |  |
| 28 | выходной |  |  |
| 29 | - 20 0С | + 21 0С | + 21 0С |
| 30 | - 12 0С | + 21 0С | + 22 0С |
| 31 | - 28 0С | + 21 0С | + 21 0С |